## 1 阀门
热力公司11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：1 阀门
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 法兰式止回阀 | DN40(尺寸：12cm) |  | 个 | 5 |  |  | 运行部 | 二级站补水泵用
2 | 止回阀 | H44H-1.6-100 | 良工 | 个 | 1 |  |  | 运行部 | DN100
3 | 放气阀 | DN20 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 检修用
4 |  | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 安装工区 | 检修用
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：
报价人：

## 2 辅助
热力公司11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：2 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 安全标志 | 安全出口 |  | 个 | 6 |  |  | 运行部 | 绿色
2 |  | 左右箭头指示（各6个） |  | 个 | 12 |  |  | 运行部 | 绿色
3 | 消防应急照明灯 | 新国标 |  | 个 | 6 |  |  | 运行部
4 | 室外消防栓保温罩 |  |  | 件 | 10 |  |  | 运行部
5 | 消防水带 | DN65 |  | 盘 | 4 |  |  | 运行部
6 | 抽拉梯 | 3.5米 | 登月牌 | 把 | 4 |  |  | 客服部
7 | 野营应急灯 |  |  | 个 | 3 |  |  | 安装工区
8 | 活节垫 | DN20 |  | 个 | 500 |  |  | 安装工区
9 |  | DN25 |  | 个 | 500 |  |  | 安装工区
10 | 麻枇 |  |  | 斤 | 5 |  |  | 安装工区
11 | 机轮扳手 | DN17-19 |  | 把 | 1 |  |  | 安装工区
12 |  | DN16-18 |  | 把 | 1 |  |  | 安装工区
13 |  | DN22-24 |  | 把 | 1 |  |  | 安装工区
14 |  | DN24-27 |  | 把 | 1 |  |  | 安装工区
15 | 外丝活节 | 32PPRXD25 |  | 个 | 50 |  |  | 安装工区
16 | 割嘴 | G01-30 |  | 盒 | 2 |  |  | 安装工区
17 | 法兰片 | DN200 |  | 片 | 20 |  |  | 安装工区
18 | 生料带 |  |  | 盘 | 100 |  |  | 安装工区
19 | 活口扳手 | 8寸 |  | 把 | 8 |  |  | 客服部
20 | 管钳 |  |  | 把 | 8 |  |  | 客服部
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：

## 3 补水泵
热力公司11月应急材料报价单
单位：热力公司 标段：3 补水泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 补水泵 | 功率3KW.扬程50米.流量15m³/h | 南方泵业 | 台 | 2 |  |  | 运行部 | 苏园二村站 机关幼儿园站
报价人：
联系电话：
报价日期：
备注：
盖章：