## 1、网络设备及耗材一批
微山湖矿业集团5月应急材料报价单
单位：集团公司 标段：1、网络设备及耗材一批
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 提报单位 | 备注
1 | 核心交换机 | RG-NBS5100-24GT4SFP(标配SFP+SM1310*2)三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |  | 台 | 1 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
2 | 传输模块 | 锐捷SFP+SM1310 |  | 个 | 6 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
3 | UPS不间断电源 | 山特C6KS 高频机 单进单出 6kVA\5.4kW \pf=0.9 \ 外接电池 通过序列号厂家400可查询真伪 |  | 台 | 1 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
4 | 蓄电池 | 山特 C12-120 容量：12V120AH 单节尺寸：330*173*216mm 单节约28KG，通过序列号厂家400可查询真伪 |  | 只 | 16 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
5 | 电池柜 | 国优 AP16 |  | 个 | 1 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
6 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 42U*G36042宽600深1000高2055；前后网门 |  | 台 | 1 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
7 | 光缆 | 24芯国标含施工熔接 |  | 米 | 550 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
9 | 附属设备 | 烽火尾纤10根、一体化模块含法兰1套、网络桥架1套、跳线10根、一体化终端箱1个、理线器1个、配线架2个、网线100M、安普水晶头1盒等 |  | 批 | 1 |  |  | 机要信息科 | 机房改造用
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率：13% | [5 empty] | 单位盖章：
备注：含安装调试
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！

## 2、手动档案架
微山湖矿业集团5月应急材料报价单
单位：集团公司 标段：2、手动档案架
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 提报单位 | 备注
1 | 手动档案架 | 单组尺寸：高2400长900深580MM 双面 1列3组 深度含防撞条 |  | 列 | 6 |  |  |  | 材质：冷轧钢板 喷塑 环保无异味 地下轨道安装 需看现场（18754773776）
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率：13% | [5 empty] | 单位盖章：
备注：含安装调试
本报价不接受手写，请用电脑填写，加盖公章后回传。请注明报价人、日期、电话。表头请自行填写完整！